Nr 1

INSTRUKCJA BHP

Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do obsługi ww. urządzenia pracownik powinien:

zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta danego urządzenia,

posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp.

Zasady i sposoby bezpiecznego użytkowania:

Przewód zasilający musi być tak ułożony, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia się o niego.

Przechowywany towar układać równomiernie na półkach, zachowując zasadę, że pomiędzy opakowaniami muszą być zachowane kanały powietrzne.

Mycie winno być wykonane po każdym odtajaniu, za pomocą ściereczki umoczonej kolejno w wodzie ze środkiem zalecanym przez producenta, a następnie w czystej wodzie.

Każdorazowo przed wyjściem z pomieszczenia, w którym znajduje się lodówka, sprawdzić czy drzwi urządzenia są domknięte.

Pracownikowi nie wolno:

Korzystać z urządzenia, jeśli uszkodzone są przewód zasilający lub wtyczka.

Stosować do innych celów niż przewiduje to instrukcja.

Przechowywać substancji niebezpiecznych, bądź trujących.

Przykrywać półek papierem, gdyż uniemożliwia to prawidłowy ruch powietrza.

Obciążać lodówki ciężkimi przedmiotami.

Myć urządzenia, które jest podłączone do źródła zasilania.

Naprawiać urządzenia we własnym zakresie – w razie uszkodzenia korzystać tylko z usług autoryzowanego serwisu.

Postępowanie w razie awarii:

W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.

Uwagi końcowe

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu lodówki, urządzenie wyłączyć i fakt ten zgłosić przełożonemu.

Do obowiązkowego stosowania na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych przepisów bhp

OBSŁUGI LODÓWKI

ZATWIERDZAM

Data i podpis

Nrnnnnnnnn