Nr 5

INSTRUKCJA BHP

Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do obsługi ww. urządzenia pracownik powinien:

zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta danego urządzenia,

posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp.

Czynności przed rozpoczęciem pracy

Pracownik powinien:

Sprawdzić stan techniczny urządzenia, w tym poprawność podłączenia do sieci zasilającej, a w szczególności, czy nie ma widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej.

W czasie pracy należy:

Ustawić klimatyzator na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

Przewód zasilający ułożyć tak, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia się o niego.

Wtyczka powinna być podłączona do łatwo dostępnego gniazdka ze sprawnym uziemieniem.

Podłączenie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej należy wyłączyć obsługiwane urządzenie.

Pracownikowi nie wolno:

Ustawiać urządzenia w odległości mniejszej  niż 50 cm od ścian lub innych powierzchni.

Ustawiać klimatyzatora na trasach komunikacyjnych.

Wykonywać samodzielnych napraw.

Po zakończeniu pracy

Należy wyłączyć urządzenie z gniazda zasilającego.

Postępowanie w razie awarii:

W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.

Uwagi końcowe

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu klimatyzatora urządzenie wyłączyć i fakt ten zgłosić przełożonemu.

Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

Do obowiązkowego stosowania na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych przepisów bhp

OBSŁUGI

PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA

ZATWIERDZAM

Data i podpis